Обзор сектора электро-и теплоэнергетики в Республике Беларусь

Техническое задание

- Общие сведения и цели

В контексте сотрудничества между Правительством Республики Беларусь и Всемирным банком в энергетическом секторе, предлагаемый Обзор сектора электро- и теплоэнергетики (Обзор) позволит создать аналитическую основу для будущей поддержки развития энергетического сектора со стороны Всемирного банка в соответствии с целями Отраслевой программы развития электроэнергетики (Программы), утвержденной Министерством энергетики (Минэнерго) 31 марта 2016 года.

Энергетический сектор в Беларуси и, в том числе, сектор электро- и теплоэнергетики в значительной степени зависят от использования природного газа для выработки электрической и тепловой энергии. В целях диверсификации энергобаланса, повышения надежности электроснабжения, а также повышения эффективности производства электроэнергии Беларусь приступила к развитию атомной энергетики. Первый блок АЭС установленной мощностью 1194 МВт, как ожидается, будет введен в эксплуатацию к концу 2018 года, а второй блок – к концу 2020 года. Общая установленная мощность атомной генерации (2 388 МВт) предположительно составит около 40% от расчетной пиковой нагрузки в 2020 году (около 6 000 МВт) и 20% от общей установленной мощности энергоустановок (около 12 177 МВт).

В Беларуси зафиксировано значительное сокращение спроса на электроэнергию в период с 2013 по 2015 год, так как пиковая нагрузка снизилась с 6 354 МВт в 2012 году до 5 700 МВт в 2015 году, а потребление электроэнергии в течение того же периода снизилось с 38,4 ТВт-ч до 36,8 ТВт-ч. Ожидается, что продолжающееся восстановление экономики и сопутствующее увеличение спроса на электроэнергию приведут к увеличению общего объема спроса на электроэнергию до уровня 2012 года к 2019-2020 году. В связи с этим одной из главных задач развития сектора электроэнергетики в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет обеспечение безопасного и эффективного баланса между генерацией и спросом на электроэнергию. Энергосистема, в частности, система передачи и распределения электроэнергии, будет играть ключевую роль в достижении этой цели. В то же время, линии передачи и распределения электроэнергии и трансформаторные подстанции являются одними из самых старых основных производственных фондов в энергосистеме (их степень износа составляет примерно 60-85%) и нуждаются в значительном повышении пропускной способности и эффективности.

В рамках предлагаемого Обзора основное внимание будет сосредоточено на общих вопросах развития сектора электро- и теплоэнергетики в Беларуси, а также определении приоритетных направлений деятельности, в том числе инвестиций и дополнительных мер в области политики, необходимых для достижения целей государственной Программы, в частности, повышения надежности электроснабжения и повышения технической, экономической и институциональной эффективности энергетического сектора в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

- Состав и объем работ

В рамках Обзора планируется провести анализ и представить отчет по следующим темам.

2.1 Анализ баланса спроса и предложения на энергию и электроэнергию

- Сценарный анализ электроэнергетического баланса (2015-2035), включая базовый сценарий, сценарий пониженного и повышенного спроса;

- Оценка технико-экономических показателей энергосистемы республики с учетом строительства Белорусской АЭС и локальных энергоисточников (блок-станции, ВИЭ);

- Предоставление соответствующих рекомендаций по разделу 2.1.

2.2 Анализ программы развития электроэнергетики

- Оценка эффективности функционирования системы генерации электроэнергии, в том числе доступности и эффективности выработки электроэнергии;

- Анализ резерва мощности электроэнергетической системы и требования к стабильному и безопасному функционированию энергосети после ввода в эксплуатацию АЭС;

- Оценка экономически обоснованных объемов внедрения возобновляемых источников энергии;

- Предоставление соответствующих рекомендаций по разделу 2.2.

2.3 Анализ системы передачи и распределения электроэнергии

- Оценка надежности системы передачи и распределения электроэнергии на основе имеющихся статистических данных о средней частоте и продолжительности перебоев в электроснабжении, а также оценка «недоотпуска энергии» потребителям;

- Анализ адекватности существующей системы передачи электроэнергии для обеспечения стабильного и надежного электроснабжения и определение приоритетности мер по оптимизации энергосети, включая реконструкцию существующих подстанций, увеличение пропускной способности существующих линий электропередачи и подстанций, расширение системы передачи электроэнергии за счет строительства новых линий и подстанций;

- Анализ альтернативных вариантов экспорта электроэнергии, включая возможное создании высоковольтной вставки постоянного тока для межсистемной связи с Польшей и электроэнергетическим рынком ЕС;

- Анализ потерь при передаче и распределении и определение приоритетности мер по снижению потерь;

- Оценка потенциала в области модернизации и совершенствования сети передачи и распределения электроэнергии с использованием технологий интеллектуальной сети и модернизацией электросетевых систем связи, управления, защиты и учета;

- Разработка рекомендаций по оптимальному резервированию электроэнергетических мощностей;

- Разработка рекомендаций по регулированию суточных графиков нагрузки;

- Предоставление соответствующих рекомендаций по разделу 2.3.

2.4 Анализ реформ в области политики и нормативно-правового регулирования в энергетическом секторе

- Анализ финансовой устойчивости электроэнергетического сектора с учетом обеспечиваемого тарифами уровня возмещения затрат и субсидирования;

- Определение приоритетных мер политики и нормативно-правового регулирования, направленных на обеспечение финансовой устойчивости сектора электроэнергетики и стимулирование дальнейшего повышения энергоэффективности, в том числе направлений реформ в области тарифов и субсидий;

- Оценка потенциала для открытия рынка электроэнергии и создания оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) в целях стимулирования повышения эффективности за счет конкуренции;

- Оценка потребностей Министерства энергетики и ГПО «Белэнерго» в области институционального развития и определение приоритетных мероприятий по оказанию технической помощи;

- Предоставление соответствующих рекомендаций по разделу 2.4.

2.5 Анализ спроса на теплоэнергию

- Анализ последних тенденций и прогнозов спроса на тепловую энергию по основным категориям потребителей (бытовые, промышленные, коммерческие, прочие);

- Оценка потенциала в области повышения энергоэффективности по энергоисточникам и расчетная оценка соответствующих инвестиционных потребностей;

- Определение основных регулятивных, институциональных и стратегических барьеров и рекомендация мер по дальнейшему увеличению масштабов мероприятий по повышению энергоэффективности;

- Предоставление соответствующих рекомендаций по разделу 2.5.

2.6 Анализ программы развития теплоэнергетики

- Оценка эффективности функционирования системы генерации теплоэнергии, в том числе доступности и эффективности выработки;

- Оценка эффективности диспетчеризации в системе теплоэнергии, включая обзор технологических режимов эксплуатации теплоэлектростанций с комбинированным производством электроэнергии и тепла (ТЭЦ) после ввода в эксплуатацию АЭС;

- Оценка экономически обоснованных объемов внедрения возобновляемых источников энергии;

- Оценка влияния строительства локальных теплоисточников в зоне централизованного теплоснабжения и разработка предложений по совершенствованию методических рекомендаций «Порядок разработки технико-экономического обоснования выбора схем теплоснабжения при строительстве и реконструкции объектов»;

- Предоставление соответствующих рекомендаций по разделу 2.6.

2.7 Анализ системы передачи и распределения теплоэнергии

- Анализ адекватности существующей системы теплоснабжения для обеспечения стабильного и надежного теплоснабжения;

- Анализ потерь при передаче и распределении и определение приоритетности мер по снижению потерь на примере тепловых сетей РУП «Минскэнерго» (филиал «Минские тепловые сети»). Оценить типичные технические проблемы, выработать и предложить решения по повышению эффективности системы отпуска тепла;

- Оценка потенциала в области модернизации и совершенствования передачи и распределения теплоэнергии, в том числе с использованием современных автоматизированных и интеллектуальных технологий;

- Предоставление соответствующих рекомендаций по разделу 2.7.

2.8 Анализ реформ в области политики и нормативно-правового регулирования в секторе теплоснабжения

- Анализ финансовой устойчивости теплоэнергетического сектора с учетом обеспечиваемого тарифами уровня возмещения затрат и субсидирования;

- Определение приоритетных мер политики и нормативно-правового регулирования, направленных на обеспечение финансовой устойчивости сектора и стимулирование дальнейшего повышения энергоэффективности, в том числе направлений реформ в области тарифов и субсидий, и развития функционирования рынков тепловой энергии;

- Оценка потребностей Министерства энергетики и ГПО «Белэнерго» в области институционального развития и определение приоритетных мероприятий по оказанию технической помощи;

- Предоставление соответствующих рекомендаций по разделу 2.8.

В Обзоре будет представлена сводный отчет о результатах вышеуказанных аналитических исследований и оценок. Кроме того, в Обзоре будет представлен перечень приоритетных инвестиций с указанием ориентировочной стоимости и предполагаемого графика реализации возможных будущих аналитических исследований и инвестиционных проектов Всемирного банка. В довершение ко всему, в Обзоре будут предложены рекомендации относительно приоритетных мер в области политики и нормативно-правового регулирования, необходимых для стимулирования устойчивого развития, модернизации и повышения энергоэффективности в электро- и теплоэнергетическом секторе.

- Методология и принципы работы

Исследование будет проведено в сотрудничестве с Правительством Республики Беларусь и основными заинтересованными сторонами в энергетическом секторе, включая Министерство энергетики, Департамент по энергоэффективности, Министерство экономики и Министерство финансов. Оно будет опираться на имеющиеся отраслевые аналитические отчеты и документы Правительства, в том числе такие как Отраслевая программа развития электроэнергетики, утвержденная постановлением Министерства энергетики от 31 марта 2017 г. № 8.

Исследование будет проведено группой консультантов, которые будут наняты для работы над каждой из приоритетных тем.

- Календарный график и бюджет

| Отбор консультантов Первоначальный отчет (план работ) | Май 2017 года Май - июнь 2017 года |
| --- | --- |
| Сбор и анализ данных | Июнь - июль 2017 года |
| Подготовка отчета | Июль - август 2017 года |
| Представление проекта отчета для получения комментариев | Сентябрь 2017 года |
| Семинар и презентация отчета | Октябрь 2017 года |
| Итоговый отчет | Ноябрь 2017 года |

Ориентировочный бюджет исследования составляет 180 000 долларов США. Перед началом работы консультант должен предоставить первоначальный отчет (через один месяц после подписания контракта). Отчет должен оценить потребности и наличие данных, а также специальную методику для проведения анализа и различных оценок, указанных в данном техническом задании.

- Квалификационные требования, предъявляемые к консультанту

Консультант должен обладать всеми навыками и практическими знаниями для успешного и эффективного выполнения указанного выше объема работ в рамках подобных проектов по тепло- и электроэнергетике. В частности, Консультант должен иметь опыт и глубокое понимание институциональных, стратегических, нормативно-правовых и инвестиционных вопросов, имеющих значение для устойчивого развития сектора электро- и теплоснабжения в Беларуси, в том числе должен обладать (но не ограничиваться) знаниями мер по повышению энергоэффективности на стороне спроса и предложения, требований к надежности и эффективности для современного сектора тепло- и электроэнергетики, оценки стоимости и планирования инвестиционных операций, а также экологических и социальных последствий инвестиций в энергетическом секторе.

Консультант должен иметь обширный опыт, в том числе опыт успешной работы по аналогичным проектам в Беларуси.

Ниже приводятся минимальные требования к ключевым экспертам:

Ведущий инженер по системам централизованного теплоснабжения

  - степень магистра в области инженерного обеспечения механического оборудования/ теплоэнергетики;

  - не менее 10 лет опыта проектирования и инженерно-технологического надзора за проектами по модернизации систем централизованного теплоснабжения в Республике Беларусь;

  - значительный опыт подготовки технико-экономических обоснований для проектов по централизованному теплоснабжению в Республике Беларусь;

  - значительный опыт работы со статистическими данными, в том числе государственной статистической отчетности, в сфере централизованного теплоснабжения в Республике Беларусь;

  - опыт разработки схем централизованного теплоснабжения в Республике Беларусь.

Ведущий энергетик:

  - степень магистра в области энергетики;

  - не менее 10 лет опыта планирования и реализации проектов по модернизации энергетических систем в Республике Беларусь;

  - значительный опыт подготовки технико-экономических обоснований для проектов по модернизации электросетей передачи и распределения;

  - значительный опыт работы со статистическими данными, в том числе государственной статистической отчетности, в сфере электроэнергетики в Республике Беларусь;

  - опыт разработки схем электроснабжения в Республике Беларусь.

Экономист в области энергетики:

  - степень магистра в области инженерного анализа или анализа экономической эффективности/ финансового анализа;

  - не менее 5 лет опыта проведения проектного инженерно-экономического анализа и инвестиционных технико-экономических изысканий в области энергетики/ централизованного теплоснабжения в Республике Беларусь;

  - значительный опыт работы со статистическими данными, в том числе государственной статистической отчетности, в сфере экономики в энергетике в Республике Беларусь.